亚盛环保日常监测方案

1. **废水监测：**

项目废水监测点位、项目和频次详见表1。

表1 废水监测点位、项目和频次

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源名称  | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 委托监测单位 |
|
| 污水处理站总进口 | 厂区污水处理站总排口 | pH、SS、COD、氨氮、总磷、流量、总铜和锡 | 每年监测1次 | 江苏国测检测技术有限公司 |

1. **废气监测：**

本项目无组织排放废气监测点位、项目和频次详见表2

表2 无组织废气监测点位、项目和频次

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气来源  | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 委托监测单位 |
|
| 车间生产 | 厂界周边 | Hcl、硫酸雾、颗粒物 | 每年监测1次 | 江苏国测检测技术有限公司 |

表3 有组织废气监测点位、项目和频次

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气来源  | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 委托监测单位 |
|
| 车间生产 | 生产车间排气筒 | Hcl、硫酸雾、颗粒物 | 每年监测1次 | 江苏国测检测技术有限公司 |

1. **厂界噪声监测**

根据厂界周边情况布设噪声监测点。监测点位、项目和频次详见表4。

表4 噪声监测点位、项目和频次

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源名称 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 委托单位 |
| 厂界东侧厂界噪声 | 厂区东测 | 等效（A）声级 | 每年监测1次 | 江苏国测检测技术有限公司 |
| 厂界南侧厂界噪声 | 厂区南侧 |
| 厂界西侧厂界噪声 | 厂区西侧 |
| 厂界北侧厂界噪声 | 厂区北侧 |

1. **土壤**

表5 土壤监测点位、项目和频次

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 委托监测单位 |
|
| 厂区西北角土壤 | 铜、PH | 每年监测1次 | 江苏国测检测技术有限公司 |

1. **低下水**

表6 地下水监测点位、项目和频次

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 委托监测单位 |
|
| 废水站区域地下水 | 铜、PH、高锰酸盐 | 每年监测1次 | 江苏国测检测技术有限公司 |